| 毫米（mm） | 微米（μm） | 目 |
| --- | --- | --- |
| 4.75mm | 4750μm | 4目 |
| 4.00mm | 4000μm | 5目 |
| 3.35mm | 3350μm | 6目 |
| 2.80mm | 2800μm | 7目 |
| 2.36mm | 2360μm | 8目 |
| 2.00mm | 2000μm | 10目 |
| 1.7mm | 1700μm | 12目 |
| 1.40mm | 1400μm | 14目 |
| 1.18mm | 1180μm | 16目 |
| 1.00mm | 1000μm | 18目 |
| 0.841mm | 841μm | 20目 |
| 0.707mm | 707μm | 25目 |
| 0.595mm | 595μm | 30目 |
| 0.5mm | 500μm | 35目 |
| 0.42mm | 420μm | 40目 |
| 0.354mm | 354μm | 45目 |
| 0.297mm | 297μm | 50目 |
| 0.25mm | 250μm | 60目 |
| 0.21mm | 210μm | 70目 |
| 0.177mm | 177μm | 80目 |
| 0.147mm | 147μm | 100目 |
| 0.125mm | 125μm | 120目 |
| 0.105mm | 105μm | 140目 |
| 0.075mm | 75μm | 200目 |
| 0.068mm | 68μm | 230目 |
| 0.065mm | 65μm | 270目 |
| 0.044mm | 44μm | 325目 |
| 0.037mm | 37μm | 400目 |
| 0.02mm | 20μm | 500目 |